Nastavení adaptéru USB od výrobního čísla 2010xxxx

Instalace driveru pro USB adaptér:

- Po připojení do USB portu se adaptér nahlásí jako nový hardware.

- V programu WSOK rozklikneme záložku servis nebo nástroje (dle verze) a dále Instalace USB driveru.

Namapování adaptéru v programu WSOK:

- Klikneme na záložku „nastavení“, vybereme položku „Nastavení čtecího adaptéru“

- Klikneme na ikonu „Hledej port“

- SW vyhledá, na kterém portu je připojen USB adaptér

- Klikneme na vybrané USB zařízení, poté potvrdíme výběr kliknutím na ikonu „Výběr USB zařízení“

5.  Pro kontrolu připojení adaptéru klikněte na tlačítko „Test adaptéru“. Pokud je adaptér

správně připojen, v okénku pod tlačítkem se objeví soustava znaků v několika řádcích.

Poslední řádek by měl být ve tvaru Nactene VC: VC#********, kde místo hvězdiček

bude uvedeno osmičíslí které musí být shodné s počátečním osmičíslím adaptéru

uvedeném na vaší licenční kartě a obalu na adaptéru.

Signalizační LED dioda USB adaptéru:

detekce připojení k USB portu

Následně zadáme licenci adaptéru v Nastavení – vložení licence adaptéru. Jestliže licence umožňuje vyčítání snímačů TOMST druhé generace (číslo začíná 221, 222), je třeba před zadáním licence zakliknout políčkou vyčítání snímačů TOMST. Jinak nebude licenční klíč funkční.